Czerwionka-Leszczyny, 29.09.2022 r.

**Zapytanie ofertowe**

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu świetlic ZS.

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2022 r.

Przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę cena oraz długość udzielonej gwarancji.

Podana cena powinna być podana w wartości netto i brutto.

Oferta powinna być złożona do 6.10.2022 r. do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub emailem na adres: zscl.przetargi@onet.pl

Specyfikacja zamówienia:

Zestaw 2 klimatyzacji do świetlicy ZS – Sali konferencyjnej. Wymagane parametry systemów chłodzenia:

* Moc chłodnicza – 7 kW
* Napięcie/częstotliwość – 230/250V/Hz
* Klasa efektywności energetycznej chłodzenia – nie mniej niż A++
* Ilość biegów – minimum 5
* Montaż jednostki zewnętrznej – ściana wschodnia lub północna
* Instalacja cieczowo gazowa i skroplin prowadzona w systemowych korytach
* Instalacja elektryczna prowadzona w systemowych korytach
* W przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego skroplin należy zamontować pompkę skroplin

Gwarancja:

* x miesięcy
* O awarii wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie
* Sprzęt do naprawy dostarczany będzie na koszt wykonawcy firmą kurierską lub osobiście odebrany przez wykonawcę
* Po naprawie wykonawca dostarcza sprzęt na swój koszt
* Czas skutecznej naprawy – max 14 dni roboczych liczonych od czasu poinformowania wykonawcy o awarii do czasu dostarczenia sprawnego sprzętu do Zamawiającego (w przypadku niemożności naprawienia w tym okresie, dostarczony ma być sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach)

Usługa będzie płatna na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności 14 dni.